    - パロマ工業㈱製の半密閉式瞬間湯沸器7機種に係る再点検結果報告(7月25日経済産業省へ報告)に基づき今後のお願いについて

①現在巡回継続中のもの及び精査中のものについては、早急に作業を完了さ

せ、パロマ工業㈱に結果を連絡すること。

②閉栓中の家屋等でガス供給を再開する際の開栓時調査や、法定の消費機器

に関する周知及び調査の際等にも、引き続き細心の注意をもって回収対象

機器であるかどうかの確認を行なうこと。

③６月２５日の経済産業省指示後、現在までに発見されたデータベースの誤

記入パターンについても、経済産業省からの情報提供に基づき、同様の事

例が無いか再点検を行なうこと。

④上記③において、万一新たに対象機器あるいは疑わしい対象機器が見つかった場合には、８月１４日までに当協会の各支部へ報告して下さい。

ガス事業者のデータベース誤記入等の例

パロマ工業㈱の消費生活用製品安全法第39条に基づく危害防止命令による再点検及び周知等の活動状況について（第５報）